{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Relátorio de Bens - SIPAC"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Relátorio de Bens - SIPAC","index":0,"n_rows":488,"n_cols":6,"rows_kept":488,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,1],[2,3,2,5],[3,0,3,1],[3,2,3,5],[4,0,4,5],[5,0,5,3],[5,4,5,5],[6,0,6,3],[6,4,6,5],[7,0,7,5],[8,0,8,5]]}
["IFS - Campus Aracaju"]
["Dados da Unidade"]
["Período do Inventário: 14/10/2019 A 22/11/2019",null,"Quantidade de Bens: ",{"$f":"ROUNDUP(COUNTA($A11:$B3287)/2,0)","v":450}]
["Setor Inventariado: LAQUI",null,"Vinculação: COORDENADORIA DE QUIMICA"]
["Local: COORDENADORIA DOS LABORATORIOS DE QUIMICA"]
["Responsável pela Guarda: ANTÔNIO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS",null,null,null,"SIAPE: 1104325"]
["Inventariante: MARCELLO AUGUSTO ANCHIETA SANTOS FILHO",null,null,null,"SIAPE: 3009046"]
[]
["RELATÓRIO DE BENS - SIPAC"]
["Tombamento Atual","Denominação","Tombamento Antigo","Valor Atual","Status","Estado"]
[30103503,"AGITADOR DE SOLUÇÕES MODELO AP 56",30103503,658.22,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30090176,"AGITADOR DE TUBO VORTEX BASIC II BIVOLT",30090176,175.94,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114956,"AGITADOR MAGNÉTICO 753A FISATOM",33169,1822.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114957,"AGITADOR MAGNÉTICO 753A FISATOM",33170,1822.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114958,"AGITADOR MAGNÉTICO 753A FISATOM",33171,1822.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114959,"AGITADOR MAGNÉTICO 753A FISATOM",33172,1822.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114960,"AGITADOR MAGNÉTICO 753A FISATOM",33173,1822.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114961,"AGITADOR MAGNÉTICO 753A FISATOM",33174,1822.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114962,"AGITADOR MAGNÉTICO 753A FISATOM",33175,1822.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114963,"AGITADOR MAGNÉTICO 753A FISATOM",33176,1822.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30018213,"AGITADOR MAGNETICO C/ AQUECIMENTO",17242,265.42,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30018214,"AGITADOR MAGNETICO C/ AQUECIMENTO",17243,265.42,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30018215,"AGITADOR MAGNETICO C/ AQUECIMENTO",17244,265.42,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30018216,"AGITADOR MAGNETICO C/ AQUECIMENTO",17245,265.42,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019536,"AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO",18958,318.83,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30019537,"AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO",18959,318.83,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30019538,"AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO",18960,318.83,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30019539,"AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO",18961,318.83,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019540,"AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO",18962,318.83,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019541,"AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO",18963,318.83,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019542,"AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO",18964,318.83,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019543,"AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO",18965,318.83,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30039374,"AGITADOR PHOENIX",3004853,6,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039921,"AGITADOR ROTATIVO MAGNETICO TIPO OP-951 COMPLETO",3007391,275,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039922,"AGITADOR ROTATIVO MAGNETICO TIPO OP-951 COMPLETO",3007392,275,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039987,"AGITADOR ROTATIVO MAGNETICO, TIPO OP-951, COMPLETOVELOCIDADE MAXIMA DE ROTACAO: 1000 RPM",3007848,275,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039988,"AGITADOR ROTATIVO MAGNETICO, TIPO OP-951, COMPLETOVELOCIDADE MAXIMA DE ROTACAO: 1000 RPM",3007849,275,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039989,"AGITADOR ROTATIVO MAGNETICO, TIPO OP-951, COMPLETOVELOCIDADE MAXIMA DE ROTACAO: 1000 RPM",3007850,275,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016412,"APARELHO P/ DETERMINACAO DO PONTO DE FUSAO(TECNAL)",12589,232.05,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016413,"APARELHO P/ MEDICAO DA DEMANDA BIOQUIMICA DEOXIGENIO (AQUALYTIC)",12590,2535.66,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30018795,"AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS SPRINGER CONTRAT ENERGISA 1296 2009-13",18159,533.5,"Bem Não Localizado"]
[30038594,"ARMARIO DE ACO ACOMOVEIS",3000366,3,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30040226,"ARMÁRIO DE AÇO C/01 PRAT.FIXA E 02 REGULÁVEIS,MARCA CHICMOVEIS",3008974,28.9,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015518,"ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, MED.190X80X38MM",10150,31.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30104284,"ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTA E CHAVE",30104284,505.75,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30104285,"ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTA E CHAVE",30104285,505.75,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30038686,"ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS",3000982,3,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30038672,"ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MARCA PANDIN",3000896,3,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30038671,"ARMARIO DE ACO PANDIN",3000881,16.74,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020292,"AUTO CLAVE",21631,1740,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30040361,"AUTOCLAVE VERTICAL COM CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO CARBONO,COM MANUAL, EPOXI 110X220V 200W",3009291,460,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015415,"AUTOCLAVE VERTICAL MOD. AV 30",9848,308,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024224,"AUTOTRANSFORMADOR 127X220VCA - 5000W CONV PETROBRA",29501,125.35,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019811,"BALANÇA ANALITICA",21116,1008,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30040127,"BALANCA ANALITICA, 04 CASAS DECIMAIS,MARCA BOSCH",3008808,478.4,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30103489,"BALANÇA ANALÍTICA ATX224",30103489,3400.01,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30089162,"BALANÇA ANALÍTICA CALIBRACAO INT",30089162,1584,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30089163,"BALANÇA ANALÍTICA CALIBRACAO INT",30089163,1584,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30089164,"BALANÇA ANALÍTICA CALIBRACAO INT",30089164,1584,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30089165,"BALANÇA ANALÍTICA CALIBRACAO INT",30089165,1584,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30015391,"BALANCA ANALITICA ELETRONICA MARCA MARTE",9775,153.33,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30015392,"BALANCA ANALITICA ELETRONICA MARCA MARTE",9776,153.33,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30039372,"BALANCA ANALITICA MANUAL RECORD",3004849,3.6,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039373,"BALANCA ANALITICA MANUAL RECORD",3004850,3.6,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016729,"BALANCA ANALITICA - MARCA BEL",14700,611.99,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30017855,"BALANCA ANALITICA MOD AL500SC",16382,336,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019521,"BALANÇA DE PRECISAO BEL M214A",18943,1013.67,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30019522,"BALANÇA DE PRECISAO BEL M214A",18944,1013.67,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30019523,"BALANÇA DE PRECISAO BEL M214A",18945,1013.66,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30103490,"BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA BL-3200H",30103490,1741.05,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30039370,"BALANCA DIGITAL MARCA KERN",3004838,4,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016695,"BALANCA-MARCA FILIZOLA",14608,289.99,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015396,"BALANCA SEMI-ANALITICA",9784,133.87,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30103491,"BALANÇA SEMI-ANALÍTICA - BK 2000",30103491,1552.77,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30103492,"BALANÇA SEMI-ANALÍTICA - BK 2000",30103492,1552.77,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30016836,"BALANCA SEMI-ANALITICA DIGITAL  500S SERIE-298220",14860,504,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30039102,"BANCO DE MADEIRA",3002445,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039807,"BANCO DE MADEIRA PARA DESENHO",3006696,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016953,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15067,4.5,"Bem Não Localizado"]
[30016954,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15068,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016955,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15069,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016956,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15070,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016957,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15071,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016958,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15072,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016959,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15073,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016960,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15074,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016961,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15075,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016962,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15076,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016963,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15077,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016964,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15078,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016965,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15079,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016966,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15080,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016967,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15081,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016968,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15082,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016969,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15083,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016970,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15084,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016971,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15085,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016972,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15086,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016973,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15087,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016974,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15088,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016975,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15089,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016976,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15090,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016977,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15091,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016978,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15092,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016979,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15093,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016980,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15094,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016981,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15095,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016982,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15096,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016983,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15097,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016984,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15098,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016985,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15099,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016986,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15100,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016987,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15101,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016988,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15102,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016989,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15103,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016990,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15104,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016991,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15105,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016992,"BANCO DESENHISTA- EM MANDEIRA",15106,4.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30106425,"BANHO DUBNOFF MICROPROCESSADO Q226M",30106425,3355.04,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30024659,"BANHO MARIA",29966,807.6,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024660,"BANHO MARIA",29967,807.6,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024661,"BANHO MARIA",29968,807.6,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024662,"BANHO MARIA",29969,807.6,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015561,"BANHO MARIA,CHAPA DE ACO,CAPACIDADE 09 L,MATERIALMATERIAL CUBA ACO INOXIDAVEL, TENSAO 220V.",10290,116.6,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016588,"BANHO MARIA MP 6 BOC C/TP",12957,368.28,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016580,"BANHO MARIA ULTRACRIOST300",12948,1676.76,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039401,"BANQUINHO  DE  MADEIRA",3004951,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039405,"BANQUINHO  DE  MADEIRA",3004955,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30038886,"BANQUINHO DE MADEIRA",3001836,0.2,"Bem Não Localizado"]
[30039385,"BANQUINHO DE MADEIRA",3004907,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039402,"BANQUINHO DE MADEIRA",3004952,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039404,"BANQUINHO DE MADEIRA",3004954,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039407,"BANQUINHO DE MADEIRA",3004966,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039409,"BANQUINHO DE MADEIRA",3004969,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039416,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005016,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039421,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005040,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039422,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005041,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039425,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005045,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039426,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005046,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039427,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005047,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039436,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005068,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039437,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005069,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039438,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005070,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039439,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005071,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039440,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005075,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039441,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005077,0.2,"Bem Não Localizado"]
[30039443,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005080,0.2,"Bem Não Localizado"]
[30039446,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005084,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039449,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005089,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039450,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005090,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039451,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005091,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039452,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005092,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039453,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005093,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039455,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005096,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039456,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005097,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039457,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005098,0.2,"Bem Não Localizado"]
[30039458,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005100,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039459,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005101,0.2,"Bem Não Localizado"]
[30039460,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005102,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039461,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005103,0.2,"Bem Não Localizado"]
[30039463,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005105,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039465,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005107,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039466,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005108,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039467,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005109,0.2,"Bem Não Localizado"]
[30039468,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005110,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039470,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005112,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039472,"BANQUINHO DE MADEIRA",3005116,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039408,"BAQUINHO DE  MADEIRA",3004967,0.2,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039395,"BAROMETRO TEMPER",3004939,4,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016696,"BATEDEIRA INDUSTRIAL COD.90371",14609,483.94,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015521,"BATERIA DE AQUECIMENTO, TIPO SEBELIN, PARA 06 PROVVAS 220V.",10166,232,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30090260,"BLOCO DIGESTOR TUBOS MICRO 40 PROVAS",30090260,1335.64,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30018905,"BOMBA A VACUO 2VC 12KG",18295,383.16,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30018906,"BOMBA A VACUO 2VC 12KG",18296,383.16,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30018907,"BOMBA A VACUO 2VC 12KG",18297,383.16,"Bem Não Localizado"]
[30040120,"BOMBA DE VACUO, MARCA MARCONI NUMERO DE SERIE 0093460/61",3008776,145.22,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024655,"BOMBA DE VACUO SURYHA 5CFM",29962,741.59,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30024656,"BOMBA DE VACUO SURYHA 5CFM",29963,741.59,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30016585,"BOMBA VAC TP JATO DE AGUA",12954,882.73,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039391,"BOTIJOES DE GAS DE 13L",3004925,5,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30039393,"BOTIJOES DE GAS DE 13L",3004927,5,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30039394,"BOTIJOES DE GAS DE 45L (02 UNIDADES)",3004930,19.29,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30104270,"BOYLE MARIOTTE - AZEHEB",30104270,575.19,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30104271,"BOYLE MARIOTTE - AZEHEB",30104271,575.19,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30104272,"BOYLE MARIOTTE - AZEHEB",30104272,575.19,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30104273,"BOYLE MARIOTTE - AZEHEB",30104273,575.19,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30090272,"BURETA DIGITAL",30090272,1606.91,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015329,"CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO   EENCOSTO DE MADEIRA",2553,0.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039853,"CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO   EENCOSTO DE MADEIRA",3007079,0.5,"Bem Não Localizado"]
[30039127,"CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO E ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA",3002679,0.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039250,"CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO E ASSENTOE ENCOSTO DE MADEIRA",3003802,1.44,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039314,"CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA",3004462,0.5,"Bem Não Localizado"]
[30020515,"CADEIRA FIXA COM BRAÇO ALBERFLEX",21874,238.83,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020516,"CADEIRA FIXA COM BRAÇO ALBERFLEX",21875,238.83,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039222,"CADEIRAS ESCOLARES C/ ESTRUTURA DE FERRO E ASSENTODE MADEIRA",3003462,0.5,"Bem Não Localizado"]
[30016609,"CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA SEM BRACOS FIXA COMPRANCHETA EM COMPENSADO 20MM, ESTRUTURA EM ACO",14092,2.99,"Bem Não Localizado"]
[30016612,"CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA SEM BRACOS FIXA COMPRANCHETA EM COMPENSADO 20MM, ESTRUTURA EM ACO",14095,2.99,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016617,"CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA SEM BRACOS FIXA COMPRANCHETA EM COMPENSADO 20MM, ESTRUTURA EM ACO",14105,2.99,"Bem Não Localizado"]
[30016619,"CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA SEM BRACOS FIXA COMPRANCHETA EM COMPENSADO 20MM, ESTRUTURA EM ACO",14109,2.99,"Bem Não Localizado"]
[30016621,"CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA SEM BRACOS FIXA COMPRANCHETA EM COMPENSADO 20MM, ESTRUTURA EM ACO",14113,2.99,"Bem Não Localizado"]
[30016622,"CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA SEM BRACOS FIXA COMPRANCHETA EM COMPENSADO 20MM, ESTRUTURA EM ACO",14115,2.99,"Bem Não Localizado"]
[30016624,"CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA SEM BRACOS FIXA COMPRANCHETA EM COMPENSADO 20MM, ESTRUTURA EM ACO",14117,2.99,"Bem Não Localizado"]
[30016625,"CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA SEM BRACOS FIXA COMPRANCHETA EM COMPENSADO 20MM, ESTRUTURA EM ACO",14119,2.99,"Bem Não Localizado"]
[30016626,"CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA SEM BRACOS FIXA COMPRANCHETA EM COMPENSADO 20MM, ESTRUTURA EM ACO",14166,2.99,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016631,"CADEIRA UNIVERSITARIA ESQUERDA SEM BRACOS FIXA COM PRANCHETA EM COMPENSADO 20MM, ESTRUTURA EM ACO",14400,2.84,"Bem Não Localizado"]
[30123039,"CAPELA EM FIBRA DE VIDRO",30123039,2948.11,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30123040,"CAPELA EM FIBRA DE VIDRO",30123040,2948.11,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30123041,"CAPELA EM FIBRA DE VIDRO",30123041,2948.11,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30015590,"CAPELA EXAUSTAO GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO,POTENCIA1/3CV DIMENSOES 80X60X80CM, MARCA ONDA CIENTI",10460,219,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016723,"CAPELA P/EXA GASES 220V",14691,1227.9,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30018535,"CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA DOBRAVEL",17874,72.75,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30018536,"CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA DOBRAVEL",17875,72.75,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30018538,"CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA DOBRAVEL",17877,72.75,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30018545,"CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA DOBRAVEL",17884,72.75,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30018548,"CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA DOBRAVEL",17887,72.75,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30018562,"CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA DOBRAVEL",17901,72.75,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30018563,"CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA DOBRAVEL",17902,72.75,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30018567,"CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA DOBRAVEL",17906,72.75,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30089874,"CENTRIFUGA BABY -206/1 SEM ESCOVAS",30089874,1558.06,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30089875,"CENTRIFUGA BABY -206/1 SEM ESCOVAS",30089875,1558.06,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30015452,"CENTRIFUGA DE BANCADA, MARCA BIO ENG.",9920,148.9,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30016728,"CENTRIFUGA ELETRICA - MARCA QUIMIS",14699,1019.99,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30017900,"CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA",16477,339.18,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015386,"CHAPA AQUECEDORA RETANGULAR EM ALUMINIO MACICO DEALTA RESISTENCIA A CORROSAO 300 X600MM",9770,75,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30016932,"CHUVEIRO E LAVA OLHOS",15027,81,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016933,"CHUVEIRO E LAVA OLHOS",15028,81,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019764,"CILINDRO DE GAS HELIO",21039,1239.91,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039927,"COLORIMETRO VISUAL",3007456,57.6,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30090102,"COMPUTADOR HP PROONE 400 G1 ALL-IN-ONE",30090102,602.7,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30103502,"CONDICIONADOR DE AR CARRIER 7000 BTUS",30103502,682.01,"Bem Não Localizado"]
[30020325,"CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS CONSUL",21664,680.57,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30017847,"CONDUTIVIMETRO",16372,331.8,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30103493,"CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA GEHAKA CG 1800",30103493,1646.35,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30103494,"CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA GEHAKA CG 1800",30103494,1646.35,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30103495,"CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA GEHAKA CG 1800",30103495,1646.35,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30019570,"CONDUTIVIMETRO DE BANCADA MOD MCA-150",18995,388.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019571,"CONDUTIVIMETRO DE BANCADA MOD MCA-150",18996,388.5,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30024658,"CONTADOR DE COLONIAS",29965,380.64,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015393,"CONTADOR DE COLONIAS BATERIOLOGICAS",9777,55.09,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019784,"CPU DELL OPTLEX C/ MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFISSIONAL",21059,819.1,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019695,"CPU DESKTOP HP 4GB",19936,168.29,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30017061,"CRIOSCOPIO ANALISADOR CONGELAMENTO LEITE AUTOCALIBRACAO",15214,3775.84,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019765,"CROMATOGRAFO DE FASE GASOSA ACOPLADA A DETECTOR DE MASSAS SHMADZU GCMS-QP2010",21040,62144.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019781,"CROMATOGRAFO DE FASE LIQUIDA SHIMADZU PROMINENCE",21056,52428,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30017854,"DESTILADOR DE AGUA INOX MOD MB1005",16381,294,"Bem Não Localizado"]
[30096432,"DESTILADOR DE AGUA MARCA:EVEN",30096432,695.56,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30096433,"DESTILADOR DE AGUA MARCA:EVEN",30096433,695.56,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30090172,"DESTILADOR DE ÁGUA - MARCA MARTE",30090172,1528.83,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30090261,"DESTILADOR DE NITROGENIO",30090261,2064,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30090173,"DETERMINADOR DE UMIDADE - MARCA MARTE",30090173,4204.68,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024732,"DVD  BLU-RAY BDP- 2100/78 PHILIPS",30039,139.3,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024733,"DVD  BLU-RAY BDP- 2100/78 PHILIPS",30040,139.3,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016929,"ESPECTOMETRO DE ABSOCAO MOLECULAR",15014,2023.82,"Bem Não Localizado"]
[30083509,"ESPECTROFOTOMETRO",30083509,1762.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30104277,"ESPECTROFOTÔMETRO DE UV-VISÍVEL UV-1800",30104277,40608,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016400,"ESPECTROFOTOMETRO DIGITALC/CONC325/1000NM ANALYSER850M CF9027.30.20 110V SERIE 5960-06",12574,1766.39,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016410,"ESPECTROFOTOMETRO P/ FIA",12586,5584.5,"Bem Sem Identificação","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30024590,"ESPECTROMETRO DE INFRAVERMEELHO",29896,81351.04,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[10108601,"ESTABILIZADOR DE 1000VA",10108601,228.69,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30038689,"ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS",3000987,1.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039383,"ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS E UMA BASE",3004905,1.5,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30039384,"ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS E UMA BASE",3004906,1.5,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30039410,"ESTANTE DE ACO SIMPLES FACE COM 4 PRATELEIRAS    EUMA BASE",3004973,1.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30103504,"ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA - MODELO SP-101",30103504,2534.43,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016578,"ESTUFA EST/SEC 400-4ND-300",12946,1163.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016579,"ESTUFA EST/SEC 400-4ND-300",12947,1163.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016586,"ESTUFA EST/SEC 420",12955,1795.24,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016587,"ESTUFA EST/SEC 420",12956,1795.24,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015558,"ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLOGICA, TEMPERATURAOPERACAO 20 A 120ºC. MEDINDO 60X60X60, TENSAO 220V",10226,94,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30040323,"ESTUFA PARA SEC. E ESTERIL.515/4-A",3009190,150.82,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30040324,"ESTUFA PARA SEC. E ESTERIL.515/4-A",3009191,150.82,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30040325,"ESTUFA PARA SEC. E ESTERIL.515/4-A",3009192,150.82,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30040326,"ESTUFA PARA SEC. E ESTERIL.515/4-A",3009193,150.82,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016724,"EVAPORADOR ROTATIVO",14692,1966.63,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30016725,"EVAPORADOR ROTATIVO",14693,1966.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30040055,"EXAUSTOR EOLICO DE TETO EM ALUMINIO",3008259,33.8,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30040056,"EXAUSTOR EOLICO DE TETO EM ALUMINIO",3008261,33.8,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30016577,"FARMA SIS PUR OSMOSE REVERSA",12945,1163.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016693,"FOGAO A GAS,(DOMESTICO) COM SEIS BOCAS, FORNO AUTOLIMPANTE E ACENDEDORES  AUTOMATICO",14606,57.56,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30039367,"FORNO ELETRICO DIGITAL NABERTHERM",3004828,4.03,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039368,"FORNO ELETRICO NABERTHERN",3004835,4.03,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039369,"FORNO ELETRICO NABERTHERN",3004836,4.03,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30016705,"FORNO MICROONDAS - CONSUL - 127V",14624,46.6,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30103505,"FORNO MUFLA F-3000 3P INOX LINE",30103505,3900.8,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016694,"FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE = OU SUPERIOR A300L ,SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA",14607,144.8,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30024358,"GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS",29641,105.31,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019782,"IMPRESSORA HP DESKJET 2000 C/ CABO USB",21057,156.4,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30104278,"IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 4646",30104278,247.82,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30090174,"LAVADORA ULTRASSONICA - MARCA SANDERS",30090174,833.48,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30089892,"LIOFILIZADOR DE BANCADA L101",30089892,13718.12,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016703,"LIQUIDIFICADOR FAET 222",14618,4.3,"Bem Não Localizado"]
[30016706,"LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL",14625,51.49,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019752,"LIQUIDIFICADOR MONDIAL EMIUM L51",21024,42.74,"Bem Não Localizado"]
[30104274,"MANÔMETRO DE TUBO EM U - MODELO D",30104274,352.08,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30104275,"MANÔMETRO DE TUBO EM U - MODELO D",30104275,352.08,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019812,"MANTA AQUECEDORA",21117,42.35,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019813,"MANTA AQUECEDORA",21118,42.35,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019814,"MANTA AQUECEDORA",21119,42.35,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019815,"MANTA AQUECEDORA",21120,42.35,"Bem Não Localizado"]
[30019816,"MANTA AQUECEDORA",21121,42.35,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019817,"MANTA AQUECEDORA",21122,42.35,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019818,"MANTA AQUECEDORA",21123,42.35,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019819,"MANTA AQUECEDORA",21124,42.35,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019820,"MANTA AQUECEDORA",21125,42.35,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019821,"MANTA AQUECEDORA",21126,42.35,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114964,"MANTA AQUECEDORA 22E FISATOM",33086,502.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114965,"MANTA AQUECEDORA 22E FISATOM",33087,502.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114966,"MANTA AQUECEDORA 22E FISATOM",33088,502.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114967,"MANTA AQUECEDORA 22E FISATOM",33089,502.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114968,"MANTA AQUECEDORA 22E FISATOM",33090,502.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114969,"MANTA AQUECEDORA 22E FISATOM",33091,502.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114970,"MANTA AQUECEDORA 22E FISATOM",33092,502.25,"Bem Não Localizado"]
[30114971,"MANTA AQUECEDORA 22E FISATOM",33093,502.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114972,"MANTA AQUECEDORA 22E FISATOM",33094,502.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30114973,"MANTA AQUECEDORA 22E FISATOM",33095,502.25,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30017913,"MANTA AQUECEDORA P/ BALAO DE 250ML",16518,72.45,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30017912,"MANTA AQUECEDORA P/ BALAO DE 250 ML",16517,72.44,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30017918,"MANTA AQUECEDORA P/ BALAO DE 500ML",16523,62.17,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016583,"MANTA AQUEC P/ BALAO 500ML",12951,143.52,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30016584,"MANTA AQUEC P/ BALAO 500ML",12952,143.52,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30016700,"MAQUINA DE FABRICAR GELO",14615,1846.77,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30104276,"MEDIDOR DE ATIVIDADE DE ÁGUA PORTÁTIL ETEC 708",30104276,9617,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019753,"MEDIDOR DE OXIGENIO MOD 161-A HOMIS",21025,427.26,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024159,"MEDIDOR DE PH 2600 DIGITAL",29433,299.99,"Bem Inventariado","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30017845,"MEDIDOR DE PH DIGITAL",16370,171.47,"Bem Inventariado","Ocioso"]
[30017846,"MEDIDOR DE PH DIGITAL",16371,171.47,"Bem Inventariado","Ocioso"]
[30019898,"MEDIDOR DE TDS ORIGINAL HANNA",21207,327.44,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019899,"MEDIDOR DE TDS ORIGINAL HANNA",21208,327.44,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30106426,"MESA AGITADORA COM MOVIMENTAÇÃO ORBITAL - Q225M22",30106426,6234.49,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019544,"MESA AGITADORA DE BANCADA SL-180/A",18966,1203.65,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30023582,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28830,285.98,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30023583,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28831,285.98,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30023584,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28832,285.98,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30023585,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28833,285.98,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30023586,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28834,285.98,"Bem Sem Identificação"]
[30023587,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28835,285.98,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30023588,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28836,285.98,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30023589,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28837,285.98,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30023591,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28839,285.98,"Bem Não Localizado"]
[30023593,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28841,285.98,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30023594,"MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740",28842,285.98,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30038895,"MESA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO, GAVETA E TAM-EM FORMICA",3001912,1.5,"Bem Não Localizado"]
[30015389,"MICROSCOPIO TRINOCULAR 110V IM-18A",9773,265.2,"Bem Não Localizado"]
[30090947,"MOINHO DE FACA",30090947,2222.51,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019783,"MONITOR DELL 17 POL C/ TECLADO",21058,214.5,"Bem Inventariado","Ativo"]
[10045445,"MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO HP 19 L190HB",20455,29.26,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024160,"MULTIMETRO DIGITAL MD6111",29434,74.69,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024161,"MULTIMETRO DIGITAL MD6111",29435,74.69,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024162,"MULTIMETRO DIGITAL MD6111",29436,74.69,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024163,"MULTIMETRO DIGITAL MD6111",29437,74.69,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019919,"NOTEBOOK HP",21244,255,"Bem Não Localizado"]
[30104279,"NOTEBOOK  LENOVO G40-80",30104279,1062.84,"Bem Não Localizado"]
[30019503,"OXIMETRO PORTATIL MOD MO-910",18924,408.75,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019822,"PAQUIMETRO DIGITAL 0-150MM/0-6",21127,133.28,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019823,"PAQUIMETRO DIGITAL 0-150MM/0-6",21128,133.28,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020681,"PEDESTAL PORTA BANER",22818,44.02,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30024056,"PERSIANA VERTICAL CONVENCIONAL 4,48 M2",29323,71.19,"Bem Sem Identificação","Irrecuperável / Antieconômico"]
[30024057,"PERSIANA VERTICAL CONVENCIONAL 8,95 M2",29324,142.04,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024049,"PERSIANA VERTICAL PVC 7,20 M2",29316,155.27,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024048,"PERSIANA VERTICAL PVC 8,93 M2",29315,192.68,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024052,"PERSIANA VERTICAL TEC BLACKOUT 2,98 M2",29319,68.91,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024051,"PERSIANA VERTICAL TEC BLACKOUT 5,04 M2",29318,117.07,"Bem Inventariado","Ativo"]
[10092955,"PHMETRO DE BANCADA",10092955,1201.23,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30103496,"PHMETRO DE LABORATORIO DM-22 DIGIMED",30103496,2910.93,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30103497,"PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA - PG1800",30103497,1268.93,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30103498,"PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA - PG1800",30103498,1268.93,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30103499,"PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA - PG1800",30103499,1268.93,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30015398,"PLACA AQUCEDORA, EM ACO INOX MACICO PAVITEST",9786,39.39,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015399,"PLACA AQUCEDORA, EM ACO INOX MACICO PAVITEST",9787,39.39,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30015397,"PLACA AQUECEDORA, EM ACO INOX MACICO, PAVITEST",9785,39.39,"Bem Não Localizado"]
[30039377,"PLACA AQUECEDORA MARCA QUIMIS",3004865,1.82,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024084,"PLATAFORMA ELEVATORIA JACK INOX",29358,119.89,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024085,"PLATAFORMA ELEVATORIA JACK INOX",29359,119.89,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024086,"PLATAFORMA ELEVATORIA JACK INOX",29360,119.89,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024087,"PLATAFORMA ELEVATORIA JACK INOX",29361,119.89,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024088,"PLATAFORMA ELEVATORIA JACK INOX",29362,119.89,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024089,"PLATAFORMA ELEVATORIA JACK INOX",29363,119.89,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024090,"PLATAFORMA ELEVATORIA JACK INOX",29364,119.89,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30024091,"PLATAFORMA ELEVATORIA JACK INOX",29365,119.89,"Bem Não Localizado"]
[30020469,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21827,264.63,"Bem Não Localizado"]
[30020471,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21829,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020472,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21830,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020473,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21831,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020474,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21832,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020475,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21833,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020476,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21834,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020477,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21835,264.63,"Bem Não Localizado"]
[30020478,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21836,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020479,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21837,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020481,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21839,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020484,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21842,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020485,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21843,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30020486,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21844,264.63,"Bem Não Localizado"]
[30020487,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21845,264.63,"Bem Não Localizado"]
[30020488,"POLTRONA EXECULTIVA COM PRANCHETA",21846,264.63,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30089872,"PURIFICADOR OSMOSE -220V-AQUA",30089872,1252.33,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30106427,"REATOR HIDROTERMAL 80 ML",30106427,874.15,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30106428,"REATOR HIDROTERMAL 80 ML",30106428,874.15,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30106429,"REATOR HIDROTERMAL 80 ML",30106429,874.15,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30106430,"REATOR HIDROTERMAL 80 ML",30106430,874.15,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30039926,"REFRATOMETRO DE BANCADA",3007455,637.6,"Bem Não Localizado"]
[30106431,"REFRATOMETRO DIGITAL HI96801",30106431,1024.11,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30106432,"REFRATOMETRO DIGITAL HI96801",30106432,1024.11,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30040121,"REFRIGERADOR ELETRICO DE 280 LITROS 110V - 60HZ,MARCA ELETROLUX",3008777,77.5,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30040128,"TELA PARA RETROPROJETOR 175 X 175M",3008812,15.07,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30103500,"TERMOCOMPENSADOR TIPO NTC DMF-N1",30103500,631.87,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30103501,"TERMOCOMPENSADOR TIPO NTC DMF-N1",30103501,631.87,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30016399,"TURBIDIMETRO DIGITAL PORT/MP PLUS COM 5 CUB ALFAKI",12573,766.8,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30019763,"VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA CILINDRO DE GAS",21038,888.08,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30105489,"VENTILADOR DE COLUNA 65CM VENTSOL",30105489,124.4,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30105504,"VENTILADOR DE COLUNA 65CM VENTSOL",30105504,124.4,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30017851,"VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIV",16378,18.47,"Bem Não Localizado"]
[30017852,"VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIV",16379,18.47,"Bem Não Localizado"]
[30104280,"VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - DELTA GOOD",30836,200.59,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30104281,"VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - DELTA GOOD",30835,200.59,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30104282,"VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - DELTA GOOD",30104282,200.59,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[30104283,"VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - DELTA GOOD",30833,200.59,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30105572,"VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL",30105572,115.97,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30105573,"VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL",30105573,115.97,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30105574,"VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL",30105574,115.97,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30105585,"VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL",30105585,115.97,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30105586,"VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL",30105586,115.97,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30105587,"VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL",30105587,115.97,"Bem Inventariado","Ativo"]
[30018389,"VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT",17639,22,"Bem Não Localizado"]
[30015381,"VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON",9738,10,"Bem Não Localizado"]
[30016885,"VENTILADOR LORENSID - PAREDE -BIVOLT-03 PAS",14958,10.94,"Bem Não Localizado"]
[30016887,"VENTILADOR LORENSID - PAREDE -BIVOLT-03 PAS",14960,10.94,"Bem Não Localizado"]
[30016894,"VENTILADOR LORENSID - PAREDE -BIVOLT-03 PAS",14967,10.94,"Bem Não Localizado"]
[30016897,"VENTILADOR LORENSID - PAREDE -BIVOLT-03 PAS",14971,10.94,"Bem Não Localizado"]
[30016899,"VENTILADOR LORENSID - PAREDE -BIVOLT-03 PAS",14976,10.94,"Bem Não Localizado"]
[30017890,"VENTILADOR TIPO PAREDE, BIVOLT,CONSUMO 150W, MARCABELOCLIMA/VENTISOL.",16428,11.87,"Bem Inventariado","Ativo"]
[null,"AGITADOR MAGNÉTICO 257 FANEM",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS ",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"BANHO MARIA FISATOM/MOD 550",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"BANHO MARIA FISATOM/MOD 550",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"CADEIRA GIRATÓRIA AZUL SEM BRAÇO",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"CHUVEIRO E LAVA OLHOS",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"COMPUTADOR DEEL OPTIPLEX 390 + MONITOR ",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"CONJUNTO EMÍLIA COM MANÔMETRO ",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"CPU + MONITOR DELL PRECISON T3600",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"CPU HP",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SPOLU",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"MEDIDOR DE pH DMPH-2",null,null,"Bem Sem Identificação","Irrecuperável / Antieconômico"]
[null,"MESA EM LAMINADO",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"POLTRONA C/ BRAÇO ALBERFLEX ",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"POLTRONA COM BRAÇO ALBERFLEX",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"REFRIGERADOR CONSUL 280L",null,null,"Bem Sem Identificação","Ativo"]
[null,"AR CONDICIONADO ELGIN",2014000673,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"AR CONDICIONADO ELGIN",2014000672,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"AR CONDICIONADO SPLIT",2014000671,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"AR CONDICIONADO SPLIT",2014000676,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"AR CONDICIONADO SPLIT",10085086,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"AR CONDICIONADO SPLIT",2014000677,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"AR CONDICIONADO SPLIT",30509,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"AR CONDICIONADO SPLIT",10089706,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"ARMÁRIO DE AÇO 2P",5183,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"BALANÇA ANALÍTICA ",17816,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA DE MADEIRA C/ESTRUTURA METÁLICA",4477,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA DE PLÁSTICO COM ESTRUTURA METÁLICA",30020978,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA DE PLÁSTICO COM ESTRUTURA METÁLICA VERMELHA",29003,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA DE PLÁSTICO COM ESTRUTURA METÁLICA VERMELHA",28984,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA ESCOLAR",5049,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO (SEMELHANTE 2553)",3646,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO (SEMELHANTE 2553)",4210,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA FIXA",27838,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA FIXA SEM BRAÇO (SEMELHANTE 4224)",4202,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA FIXA SEM BRAÇO (SEMELHANTE 4224)",4211,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO",15836,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CADEIRA PRETA DE NAPA",5215,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"CARTEIRA ESCOLAR COM APOIO P/BRAÇO",14333,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"ESTABILIZADOR",19572,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"ESTABILIZADOR",19393,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS",1014,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"ESTANTE DE AÇO ",1314,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"GAVETEIRO DE AÇO COM 5 GAVETAS ",4749,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"MESA P/ MICRO",11357,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"MESA PARA PROFESSOR",30021031,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"MICROSCÓPIO ÓPTICO ",29342,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"MICROSCÓPIOS ",29343,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"MICROSCÓPIOS ",29345,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"MICROSCÓPIOS ",10585,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"MODEM",23208,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"MONITOR LG",14785,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"POLTRONA GIRATÓRIA ALBERFLEX",17012,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"VENTILADOR DE COLUNA",30105493,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]
[null,"VENTILADOR DE PAREDE",30105521,null,"Bem no setor e fora da carga","Ativo"]