## Planilha2
Status | Contagem de Denominação
Bem Inventariado | 249
Bem Não Localizado | 27
Bem no setor e fora da carga | 36
Bem Sem Identificação | 7
319

## Planilha1
Estado | Contagem de Denominação
Ativo | 286
Irrecuperável / Antieconômico | 3
(vazio) | 30
319

## Relátorio de Bens - SIPAC
IFS - Campus Lagarto
Dados da Unidade
Período do Inventário: |  | Quantidade de Bens: | 319
Setor Inventariado: Laboratório de Solos |  | Vinculação: COED
Local: Campus Lagarto
Responsável pela Guarda: Vamir do Carmo Prata |  |  |  | SIAPE: 2712538
Inventariante: Kayc Araújo Trindade |  |  |  | SIAPE: 3063071
RELATÓRIO DE BENS - SIPAC
Tombamento Atual | Denominação | Tombamento Antigo | Valor Atual | Status | Estado
40050357 | 200 CAPSULAS DE ALUMINIO COM TAMPA 60X45MM UNIVER-SAL | 1832 | 72 | Bem Inventariado | Ativo
40049618 | AGITADOR VIBRADOR PAR DE PENEIRAS 8X2 DE ALT. COMRELOGIO MARCADOR DE TEMPO AUTOMATICO | 1085 | 44.6 | Bem Inventariado | Ativo
40049973 | ALMOFARIZ COM MAO DE GRAL REVESTIDA DE BORRACHA CAPACIDADE 4170G | 1446 | 46.85 | Bem Sem Identificação | Ativo
40049974 | ALMOFARIZ COM MAO DE GRAL REVESTIDA DE BORRACHA CAPACIDADE 4170G | 1447 | 46.85 | Bem Inventariado | Ativo
40049680 | ANEL DE DINAMOMETRO COM EXTENSIOMETRO SENSIVEL A0,001 MM E CURSOS DE 4 MM AFERIDO ATE 4.000 G | 1151 | 131.2 | Bem Inventariado | Ativo
60107819 | APARELHO AFERIDOR DE AGULHA DE LE CHATELIER |  | 591.54 | Bem Inventariado | Ativo
60107820 | APARELHO AFERIDOR DE AGULHA DE LE CHATELIER |  | 591.54 | Bem Inventariado | Ativo
40051271 | APARELHO CASAGRANDE. | 2872 | 21.6 | Bem Inventariado | Ativo
40051272 | APARELHO CASAGRANDE. | 2873 | 21.6 | Bem Inventariado | Ativo
40051273 | APARELHO CASAGRANDE. | 2874 | 21.6 | Bem Inventariado | Ativo
40051274 | APARELHO CASAGRANDE. | 2875 | 21.6 | Bem Inventariado | Ativo
60011552 | APARELHO CASA GRANDE MANUAL NBR 6459, DNER-ME 122. | 5026287 | 467.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011553 | APARELHO CASA GRANDE MANUAL NBR 6459, DNER-ME 122. | 5026288 | 467.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011554 | APARELHO CASA GRANDE MANUAL NBR 6459, DNER-ME 122. | 5026289 | 467.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011555 | APARELHO CASA GRANDE MANUAL NBR 6459, DNER-ME 122. | 5026290 | 467.5 | Bem Inventariado | Ativo
40049682 | APARELHO DE UMIDADE DE PRESSAO TIPO SPPEY COMACESSORIOS , INCLUSIVE BALANCA ADICIONADA C ESTOJO | 1153 | 48 | Bem Inventariado | Ativo
40055189 | APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEEDY, P/ DETECÇAO RAPI-DA DA UMIDADE DOS SOLOS, PORTATIL. | 6826 | 504 | Bem Inventariado | Ativo
60011143 | AP. CASAGRANDE COM CONTADOR 220V-60HZ | 5020586 | 943.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011146 | AP. CASAGRANDE COM CONTADOR 220V-60HZ | 5020589 | 943.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011147 | AP. CASAGRANDE COM CONTADOR 220V-60HZ | 5020590 | 943.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011148 | AP. CASAGRANDE COM CONTADOR 220V-60HZ | 5020591 | 943.5 | Bem Inventariado | Ativo
40049387 | ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS | 852 | 12.25 | Bem Inventariado | Ativo
40049388 | ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS | 853 | 12.25 | Bem Inventariado | Ativo
40049389 | ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS | 854 | 12.25 | Bem Inventariado | Ativo
40049390 | ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS | 855 | 12.25 | Bem Inventariado | Ativo
40049539 | ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS DE ABRIR | 1004 | 12.25 | Bem Inventariado | Ativo
40051431 | ARMARIO DE MADEIRA COM PORTAS DE ABRIR.DOACAO DARECEITA FEDERAL. N.30020. | 3034 | 12.25 | Bem Inventariado | Ativo
40049395 | ARQUIVO DE ACO COM CINCO GAVETAS MARCA PANDIN | 860 | 65 | Bem Inventariado | Ativo
40050319 | BALANÇA COM CAPACIDADE PARA 20KG RAMUSA. | 1794 | 19 | Bem Inventariado | Ativo
40049602 | BALANCA DIGITAL MARCA QUIMIS CAP.210G CENSIBILIDADA 0,0001G. | 1068 | 320 | Bem Inventariado | Ativo
40059167 | BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE DE PESAGEM 30 KG,LCD, MARCA WELMY. | 10804 | 352.68 | Bem Inventariado | Ativo
40049714 | BALANCA ELETRONICA MARCA PRECISION MODELO PR 1000FOI EMPRESTADO PARA LAB.DE SOLOS DA ETFSE. | 1185 | 133 | Bem Inventariado | Ativo
40055636 | BALANÇA ELETRONICA MODELO AS 2000C | 7273 | 1014.8 | Bem Inventariado | Ativo
40087767 | BALANÇA ELETRÔNICA SEM COLUNA |  | 737.42 | Bem Inventariado | Ativo
40055638 | BALANÇA MECANICA MODELO DE PREC. MB311 | 7275 | 283.8 | Bem Inventariado | Ativo
40055187 | BALANÇA MECANICA, TRIPLICE ESCALA, 1 PRATO, CAPA-CIDADE 1610G - SENSIBILIDADE 0,1G - MARCA JB | 6824 | 194.69 | Bem Inventariado | Ativo
40049600 | BALANCA PARA CAPACIDADE 20KG MARCA RAMUZA | 1065 | 25 | Bem Inventariado | Ativo
60083503 | BALANÇA PRECISÃO LABORATÓRIO, NOME BALANÇA DE PRECISÃO DE LABORATÓRIO ELETRÔNICA 110/220 V. BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE. ESTE MEDIDOR FOI DESENVOLVIDO PARA DETERMINAÇÕES DE UMIDADE MAIS PRECISAS EM LABORATÓRIO. A BALANÇA SECA O MATERIAL E EFETUA O CÁLCULO AUTOMATICAMENTE. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL, TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 50 A 200 ºC COM INCREMENTO DE 1ºC. POSSUI SISTEMA AUTO-DRY QUE VERIFICA QUANDO A SECAGEM SE FINALIZA, ACIONANDO UM ALARME. POSSUI SAÍDA RS 232 DISPONÍVEL PARA UMIDA |  | 2072 | Bem Inventariado | Ativo
60083508 | BALANÇA PRECISÃO LABORATÓRIO, NOME BALANÇA DE PRECISÃO DE LABORATÓRIO ELETRÔNICA 110/220 V. BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE. ESTE MEDIDOR FOI DESENVOLVIDO PARA DETERMINAÇÕES DE UMIDADE MAIS PRECISAS EM LABORATÓRIO. A BALANÇA SECA O MATERIAL E EFETUA O CÁLCULO AUTOMATICAMENTE. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL, TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 50 A 200 ºC COM INCREMENTO DE 1ºC. POSSUI SISTEMA AUTO-DRY QUE VERIFICA QUANDO A SECAGEM SE FINALIZA, ACIONANDO UM ALARME. POSSUI SAÍDA RS 232 DISPONÍVEL PARA UMIDA |  | 2072 | Bem Inventariado | Ativo
40049603 | BANHO MARIA MARCA QUIMIS C/ 5 PROVETAS 100ML | 1069 | 84 | Bem Inventariado | Ativo
60000053 | BANHO TERMOREGULAR PARA FRASCO LE CHATEL | 5026851 | 553.84 | Bem Inventariado
40051744 | BANQUETA COM ESTRUTURA METALICA DE COR PRETAASSENTO EM MADEIRA REVESTIDA EM COURVIM | 3367 | 8 | Bem Inventariado | Ativo
40051818 | BANQUETA COM ESTRUTURA METALICA DE COR PRETAASSENTO EM MADEIRA REVESTIDA EM COURVIM | 3441 | 8 | Bem Inventariado | Ativo
40051823 | BANQUETA COM ESTRUTURA METALICA DE COR PRETAASSENTO EM MADEIRA REVESTIDA EM COURVIM | 3446 | 8 | Bem Inventariado | Ativo
40051854 | BANQUETA COM ESTRUTURA METALICA DE COR PRETAASSENTO EM MADEIRA REVESTIDA EM COURVIM | 3477 | 8 | Bem Inventariado | Ativo
40051121 | BOMBA DE VACUO DA MARCA NEVONI SERIE 63859VOLTS 110/220.RPM 1750.CICL 50/60.TIPO 1/8" | 2656 | 31.73 | Bem Inventariado | Ativo
40049369 | BUREAUX DE MADEIRA COM TRES GAVETAS E TAMPO EM MELAMINICO | 834 | 16.25 | Bem Inventariado | Ativo
40057016 | CADEIRA GIRATORIA, COM BRACOS, COR PRETA - MARCAFLEXFORM | 8653 | 152.73 | Bem Inventariado | Ativo
40051517 | CAPSULA DE CONTRACAO 4 X 1CM ACO IN | 3130 | 0.47 | Bem Inventariado | Ativo
40050687 | CARTEIRA ESCOLAR CADEIRA E MESA C/TAMPO EM FORMICAVERDE BORDAS DE BORRACHA, ESTRUTURA METALICA PRETA | 2162 | 4.7 | Bem Inventariado | Ativo
40050786 | CARTEIRA ESCOLAR CADEIRA E MESA C/TAMPO EM FORMICAVERDE BORDAS DE BORRACHA, ESTRUTURA METALICA PRETA | 2262 | 4.7 | Bem Inventariado | Ativo
40049417 | CARTEIRA ESCOLAR COM TAMPO REVESTIDO EM FORMICAVERDE | 882 | 4 | Bem Inventariado | Ativo
40141429 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141430 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141431 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141432 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141433 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141434 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141435 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141436 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141437 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141438 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141439 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141440 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141441 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141442 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141443 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141444 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141445 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141446 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141447 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141448 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141449 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141450 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141451 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141452 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141453 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141454 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141455 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141456 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141457 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141458 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141459 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141460 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141461 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141462 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141463 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141464 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141465 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141466 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Inventariado | Ativo
40141467 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40141468 | CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA |  | 271.6 | Bem Não Localizado
40049643 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1114 | 13.67 | Bem Não Localizado
40049645 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1116 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049646 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1117 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049647 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1118 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049648 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1119 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049649 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1120 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049650 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1121 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049651 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1122 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049652 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1123 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049653 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1124 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049654 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1125 | 13.67 | Bem Não Localizado
40049655 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1126 | 13.67 | Bem Não Localizado
40049656 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1127 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049657 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1128 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049658 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1129 | 13.67 | Bem Não Localizado
40049659 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1130 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049660 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1131 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049642 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1113 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049661 | CILINDRO CBR B= 150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1132 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049644 | CILINDRO CBRB=150,8 X 177,8 MM COM CILINDRO COMPLEMENTAR 50,5 MM DE ALTURA E BASE PERFURADA | 1115 | 13.67 | Bem Inventariado | Ativo
40049924 | CINZEL RETO CHATO EM LATAO (PARA AREIA ) PARA APALHO CASA GRANDE RELVAN. | 1396 | 1.21 | Bem Inventariado | Ativo
40056140 | CONDENSADOR DE AR CARRIER PISO/TETO 30000 BTUS, | 7777 | 1475.69 | Bem Inventariado | Ativo
40056141 | CONDENSADOR DE AR CARRIER PISO/TETO 30000 BTUS, | 7778 | 1475.69 | Bem Inventariado | Ativo
60011578 | CONJUNTO CRAVAÇÃO C/3 CILINDROS NBR 9813 | 5026313 | 368.5 | Bem Inventariado | Ativo
40049677 | CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE DENSIDADEINSITU PELOPROCESSO DO FRASCO DE AREIA | 1148 | 12 | Bem Inventariado | Ativo
40049678 | CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE DENSIDADEINSITU PELOPROCESSO DO FRASCO DE AREIA | 1149 | 12 | Bem Inventariado | Ativo
60000786 | CONJUNTO PARA RETIRADA DE AMOSTRAS INDEFORMADAS | 5026951 | 5738.74 | Bem Inventariado | Ativo
60000787 | CONJUNTO PARA RETIRADA DE AMOSTRAS INDEFORMADAS | 5026952 | 5738.74 | Bem Inventariado | Ativo
40055190 | CRONOMETRO ELETRONICO DIGITAL, CAPACIDADE 60', RE-SOLUÇAO 1/100 SEGUNDOS - MARCA TECHNOS | 6827 | 73.19 | Bem Inventariado | Ativo
40055191 | CRONOMETRO ELETRONICO DIGITAL, CAPACIDADE 60', RE-SOLUÇAO 1/100 SEGUNDOS - MARCA TECHNOS | 6828 | 73.19 | Bem Inventariado | Ativo
40051267 | DENSIMENTRO DE BULBO SIMETRICO DE SOLOS | 2868 | 7 | Bem Inventariado | Ativo
40051269 | DENSIMENTRO DE BULBO SIMETRICO DE SOLOS. | 2870 | 7 | Bem Inventariado | Ativo
40051270 | DENSIMENTRO DE BULBO SIMETRICO DE SOLOS. | 2871 | 7 | Bem Inventariado | Ativo
40051268 | DENSIMENTRO DE BULBO SIMETRICO DE SOLOS | 2869 | 7 | Bem Inventariado | Ativo
60011808 | DENSIMETRO PARA SOLOS DE 0,995 - 1,050G/ML | 5026545 | 95.99 | Bem Inventariado | Ativo
60011813 | DENSIMETRO PARA SOLOS DE 0,995 - 1,050G/ML | 5026550 | 95.99 | Bem Inventariado | Ativo
40049982 | DENSIMETRO TIPO BAUNE (AEROMETRO BAUNE CARGA DE CHUMBO)C/CAP.1000*1050GRADUADO 0.005 CALIBRADO A 20G | 1455 | 5.06 | Bem Não Localizado
40049980 | DENSIMETRO TIPO BAUNE (AEROMETRO BAUNE CARGA DE CUMBO)C\ CAP.1000**1050, GRADUADO EM 0,005 CALIBRADO | 1453 | 5.06 | Bem Inventariado | Ativo
40049981 | DENSIMETRO TIPO BAUNE (AEROMETRO BAUNE CARGA DE CUMBO)C\ CAP.1000**1050, GRADUADO EM 0,005 CALIBRADO | 1454 | 5.06 | Bem Inventariado | Ativo
40051527 | DESSECADOR DE VD COM PLACA PORCEL 250MM THERMEX | 3140 | 38.9 | Bem Inventariado | Ativo
40050428 | DESTILADOR DE AGUA 5 LITROS 110 V | 1903 | 48.3 | Bem Inventariado | Ativo
40049687 | DISCO ESPASSADOR DE 2` X 150,8 DE ACO MACICO MARCASOLOTEST | 1158 | 7.6 | Bem Inventariado | Ativo
40049688 | DISCO ESPASSADOR DE 2` X 150,8 DE ACO MACICO MARCASOLOTEST | 1159 | 7.6 | Bem Inventariado | Ativo
40049681 | DISCO ESPASSADOR DE 2` X 150,8 DE ACO MACICO MARCASOLOTEST | 1152 | 7.6 | Bem Inventariado | Ativo
40049686 | DISCO ESPASSADOR DE 2` X 150,8 DE ACO MACICO MARCASOLOTEST | 1157 | 7.6 | Bem Inventariado | Ativo
40049689 | DISCO ESPASSADOR DE 2` X 150,8 DE ACO MACICO MARCASOLOTEST | 1160 | 7.6 | Bem Inventariado | Ativo
40055196 | DISPERSOR DE SOLOS C/ COPO DE ACO INOX E CHICANAS,C/ 3 ROTACOES, 14000 A 17000 RPM, 220V - 60HZ. | 6833 | 218.4 | Bem Inventariado | Ativo
40049685 | DISPERSOR ELETRICO COM COPO CHINCANAS E HELICESSUBSTITUIVEIS MARCA AVILL | 1156 | 113.6 | Bem Inventariado | Ativo
40049684 | DISPERSOR ELETRICO COM COPO CHINCANAS E HELICESSUBSTITUIVEIS MARCA SOLOTEST | 1155 | 113.6 | Bem Inventariado | Ativo
40049683 | DISPERSOR ELETRICO COM COPO CHINCANAS E HELICESSUBSTITUIVEIS MARCA SOLOTEST | 1154 | 113.6 | Bem Inventariado | Ativo
60011697 | DISPOSITIVO PARA MEDIDA DE CONTRAÇÃO DE SOLO MINI MCV | 5026432 | 267 | Bem Não Localizado
60011550 | EQUIVALENTE DE AREIA - CONJUNTO COMPLETO | 5026285 | 660 | Bem Inventariado | Ativo
40055185 | ESTUFA MICRO PROCESSADA DE SECAGEM, EM CHAPA DE AÇO, 45CMX45XCMX40CM, DIGIT. E PROGRAMAV. - 110/220V | 6822 | 181.76 | Bem Inventariado | Ativo
40057951 | ESTUFA/MUFLA, MARCA FAMO/NABERTHERM (TRANSFERENCIA DO CAMPUS ARACAJU TERMO DE TRANSF. N. 01/2012 - PATR.¦ 0002227) | 9588 | 133.25 | Bem Inventariado | Ativo
40052501 | EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO, 6,00 KG | 4138 | 4.88 | Bem Inventariado | Ativo
60011564 | EXTRATOR DE AMOSTRA CBR/ PROCTOR/ MARSHALL | 5026299 | 502.99 | Bem Inventariado | Ativo
60011565 | EXTRATOR DE AMOSTRA CBR/ PROCTOR/ MARSHALL | 5026300 | 502.99 | Bem Inventariado | Ativo
60011716 | EXTRATOR DE AMOSTRA PARA MOLDE MARSHALL MECANICO (DNER ME043) | 5026451 | 393.8 | Bem Inventariado | Ativo
40049933 | EXTRATOR DE AMOSTRAS | 1405 | 52.7 | Bem Inventariado | Ativo
40057956 | FILMADORA DIGITAL SONY (TRANSFERENCIA CAMPUS ARACAJU - TERMO N. 01/2012 - PATR.¦ 0016203) | 9593 | 471 | Bem Inventariado | Ativo
40049988 | FOGAREIRO A GAS COM UMA BOCA C/BUTIJÃO DE 2 KG | 1461 | 11.32 | Bem Não Localizado
40050364 | JOGO DE PENEIRAS EM LATAO MARCA TE-LASTEM | 1839 | 79 | Bem Inventariado | Ativo
40059166 | MEDIDOR DE INDICE DE ACIDEZ (PH), DIGITAL PORTATILMARCA INSTRUTHERM | 10803 | 313.58 | Bem Inventariado | Ativo
60001617 | MESA AGITADORA PARA CONSISTENCIA DE ARGAMASA | 5026956 | 4309.72 | Bem Inventariado | Ativo
40059454 | MESA AQUECEDORA (PLACA AQUECEDORA) COM REGULADORTERMOSTATICO, 30X50CM, MARCA MAXIM-LAB | 11121 | 593.78 | Bem Inventariado | Ativo
40055688 | MESA ESC, EM L, MDF, 2 GAV, L MENOR 1,30, L MAIOR2,00, PROF 0,60, ALT 0,78. | 7325 | 64.21 | Bem Inventariado | Ativo
40051920 | MINI- DIGI MEDIDOR DE PH TIPO OP-110 COMPLETO | 3547 | 67.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011582 | MOLDE CILINDRICO 4" - AASHTO P/ SOLOS | 5026317 | 80.59 | Bem Inventariado | Ativo
60011583 | MOLDE CILINDRICO 4" - AASHTO P/ SOLOS | 5026318 | 80.59 | Bem Inventariado | Ativo
60011584 | MOLDE CILINDRICO 4" - AASHTO P/ SOLOS | 5026319 | 80.59 | Bem Inventariado | Ativo
60011585 | MOLDE CILINDRICO 4" - AASHTO P/ SOLOS | 5026320 | 80.59 | Bem Não Localizado
60011586 | MOLDE CILINDRICO 4" - AASHTO P/ SOLOS | 5026321 | 80.59 | Bem Inventariado | Ativo
60011589 | MOLDE CILINDRICO 4" - AASHTO P/ SOLOS | 5026324 | 80.59 | Bem Inventariado | Ativo
60011597 | MOLDE CILINDRICO PARA ENSAIO DE CBR 6" | 5026332 | 148.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011598 | MOLDE CILINDRICO PARA ENSAIO DE CBR 6" | 5026333 | 148.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011599 | MOLDE CILINDRICO PARA ENSAIO DE CBR 6" | 5026334 | 148.5 | Bem Inventariado | Ativo
40049979 | MOLDE CILINDRO PROCTOR COM CILINDRO COLAR ME BASEEM ACO ZINCADO ASHO DE 4 HELVAN. | 1452 | 7.26 | Bem Não Localizado
40049975 | MOLDE CILINDRO PROCTOR COM CILINDRO COLAR ME BASEEM ACO ZINCADO ASHO DE 4 HELVEN | 1448 | 7.26 | Bem Não Localizado
40049976 | MOLDE CILINDRO PROCTOR COM CILINDRO COLAR ME BASEEM ACO ZINCADO ASHO DE 4 HELVEN | 1449 | 7.26 | Bem Inventariado | Ativo
40049977 | MOLDE CILINDRO PROCTOR COM CILINDRO COLAR ME BASEEM ACO ZINCADO ASHO DE 4 HELVEN | 1450 | 7.26 | Bem Não Localizado
40049978 | MOLDE CILINDRO PROCTOR COM CILINDRO COLAR ME BASEEM ACO ZINCADO ASHO DE 4 HELVEN | 1451 | 7.26 | Bem Não Localizado
40051231 | PAQUIMETRO 6". | 2832 | 4.4 | Bem Inventariado | Ativo
40051876 | PAQUIMETRO MUTUTOYO 150MM LEITURA 0.05MM COD. 530104 PT/5784 | 3500 | 5.3 | Bem Inventariado | Ativo
40049679 | PAQUIMETRO SERIE 530 QUADRIMENSIONAIS CAP.200MMX8` COD. 530.144 LEITURA 0,05X1 128``. | 1150 | 16.9 | Bem Sem Identificação | Ativo
40049989 | PENEIRA 8X2 MALHA 19MM | 1462 | 2.97 | Bem Inventariado | Ativo
40049990 | PENEIRA 8X2 MALHA 19MM | 1463 | 2.97 | Bem Inventariado | Ativo
40049991 | PENEIRA 8X2 MALHA 19MM | 1464 | 2.97 | Bem Inventariado | Ativo
40049992 | PENEIRA 8X2 MALHA 19MM | 1465 | 2.97 | Bem Inventariado | Ativo
40049994 | PENEIRA 8X2 MALHA 19MM | 1467 | 2.97 | Bem Inventariado | Ativo
40051501 | PERMEABILIMETRO BALLINE SOLOTEST | 3112 | 75.58 | Bem Inventariado | Ativo
60000046 | PERMEAMETRO COM VARIAVEL MET. B. DE AÇO | 5026844 | 1077.1 | Bem Inventariado | Ativo
40049676 | PERMEAMETRO PARA ENSAIO DE PERMEABILIDADE DE SOLOSCOM MOLDE DE D=6 TUBOS DE CARGA E SUPORTE . | 1147 | 59 | Bem Sem Identificação | Ativo
40050956 | PESO AVULSO 005 KG "8 | 2433 | 4.4 | Bem Inventariado | Ativo
40050957 | PESO AVULSO 005 KG "8 | 2434 | 4.4 | Bem Inventariado | Ativo
40050955 | PESO AVUSO 005KG - 906 "8 | 2432 | 4.4 | Bem Inventariado | Ativo
40050325 | PESO DE 10 KG. | 1800 | 16.7 | Bem Inventariado | Ativo
40050320 | PESO DE 5KG. | 1795 | 9 | Bem Sem Identificação | Ativo
40051505 | PESO PARA BALANCA DE PRECISAOCONSTITUIDO POR DUAS UNIDADES 10KG E 5KG. | 3118 | 9.78 | Bem Sem Identificação | Ativo
40049986 | PICNOMETRO VIDRO TRANSP. 50ML | 1459 | 1.52 | Bem Inventariado | Ativo
40049995 | PICNOMETRO VIDRO TRANSP. 50ML | 1468 | 1.52 | Bem Inventariado | Ativo
40049996 | PICNOMETRO VIDRO TRANSP. 50ML | 1469 | 1.52 | Bem Inventariado | Ativo
40049997 | PICNOMETRO VIDRO TRANSP. 50ML | 1470 | 1.52 | Bem Inventariado | Ativo
40049998 | PICNOMETRO VIDRO TRANSP. 50ML | 1471 | 1.52 | Bem Inventariado | Ativo
40049999 | PICNOMETRO VIDRO TRANSP. 50ML | 1472 | 1.52 | Bem Inventariado | Ativo
40050000 | PICNOMETRO VIDRO TRANSP. 50ML | 1473 | 1.52 | Bem Inventariado | Ativo
40050001 | PICNOMETRO VIDRO TRANSP. 50ML | 1474 | 1.52 | Bem Inventariado | Ativo
40050002 | PICNOMETRO VIDRO TRANSP. 50ML | 1475 | 1.52 | Bem Inventariado | Ativo
40050003 | PICNOMETRO VIDRO TRANSP. 50ML | 1476 | 1.52 | Bem Inventariado | Ativo
40049993 | PICNOMETRO VIDRO TRANSPARENTE 500ML | 1466 | 2.44 | Bem Inventariado | Ativo
40050004 | PICNOMETRO VIDRO TRANSPARENTE 500ML | 1477 | 2.44 | Bem Inventariado | Ativo
40050005 | PICNOMETRO VIDRO TRANSPARENTE 500ML | 1478 | 2.44 | Bem Inventariado | Ativo
40050006 | PICNOMETRO VIDRO TRANSPARENTE 500ML | 1479 | 2.44 | Bem Inventariado | Ativo
40050007 | PICNOMETRO VIDRO TRANSPARENTE 500ML | 1480 | 2.44 | Bem Inventariado | Ativo
40050008 | PICNOMETRO VIDRO TRANSPARENTE 500ML | 1481 | 2.44 | Bem Inventariado | Ativo
40050009 | PICNOMETRO VIDRO TRANSPARENTE 500ML | 1482 | 2.44 | Bem Inventariado | Ativo
40050010 | PICNOMETRO VIDRO TRANSPARENTE 500ML | 1483 | 2.44 | Bem Inventariado | Ativo
40050011 | PICNOMETRO VIDRO TRANSPARENTE 500ML | 1484 | 2.44 | Bem Inventariado | Ativo
40050012 | PICNOMETRO VIDRO TRANSPARENTE 500ML | 1485 | 2.44 | Bem Inventariado | Ativo
40051519 | PLACA C/ 3 PINOS PARA LIMITE DE CONTRACAO | 3132 | 2.2 | Bem Inventariado | Ativo
60011712 | PLACA DE LAMELARIDADE (BS 812) | 5026447 | 115.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011713 | PLACA DE LAMELARIDADE (BS 812) | 5026448 | 115.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011714 | PLACA DE LAMELARIDADE (BS 812) | 5026449 | 115.5 | Bem Inventariado | Ativo
40049666 | PRATO PERFURADO DO= 149,2 MM E 5MM DE ESPESSURACOM HASTE AJUSTAVEL DE FACE SUPERIOR PLENA | 1137 | 2.8 | Bem Inventariado | Ativo
40049667 | PRATO PERFURADO DO= 149,2 MM E 5MM DE ESPESSURACOM HASTE AJUSTAVEL DE FACE SUPERIOR PLENA | 1138 | 2.8 | Bem Inventariado | Ativo
40049668 | PRATO PERFURADO DO= 149,2 MM E 5MM DE ESPESSURACOM HASTE AJUSTAVEL DE FACE SUPERIOR PLENA | 1139 | 2.8 | Bem Inventariado | Ativo
40049669 | PRATO PERFURADO DO= 149,2 MM E 5MM DE ESPESSURACOM HASTE AJUSTAVEL DE FACE SUPERIOR PLENA | 1140 | 2.8 | Bem Inventariado | Ativo
40049670 | PRATO PERFURADO DO= 149,2 MM E 5MM DE ESPESSURACOM HASTE AJUSTAVEL DE FACE SUPERIOR PLENA | 1141 | 2.8 | Bem Inventariado | Ativo
40049671 | PRATO PERFURADO DO= 149,2 MM E 5MM DE ESPESSURACOM HASTE AJUSTAVEL DE FACE SUPERIOR PLENA | 1142 | 2.8 | Bem Inventariado | Ativo
40049672 | PRATO PERFURADO DO= 149,2 MM E 5MM DE ESPESSURACOM HASTE AJUSTAVEL DE FACE SUPERIOR PLENA | 1143 | 2.8 | Bem Inventariado | Ativo
40049673 | PRATO PERFURADO DO= 149,2 MM E 5MM DE ESPESSURACOM HASTE AJUSTAVEL DE FACE SUPERIOR PLENA | 1144 | 2.8 | Bem Inventariado | Ativo
40049674 | PRATO PERFURADO DO= 149,2 MM E 5MM DE ESPESSURACOM HASTE AJUSTAVEL DE FACE SUPERIOR PLENA | 1145 | 2.8 | Bem Inventariado | Ativo
40049675 | PRATO PERFURADO DO= 149,2 MM E 5MM DE ESPESSURACOM HASTE AJUSTAVEL DE FACE SUPERIOR PLENA | 1146 | 2.8 | Bem Inventariado | Ativo
40050429 | PRENSA MANUAL TIRANTES DE AÇO C/MACACO M.SOLE TEST | 1904 | 510 | Bem Sem Identificação | Ativo
40049664 | PRENSA PARA ENSAIO DE COMPRESSAO SIMPLES C/ANELDE 300KGF | 1135 | 273.64 | Bem Inventariado | Ativo
40057957 | PROJETOR MULTIMIDIA MARCA BENQ MODELO 512 (TRANSF.CAMPUS ARACAJU - TERMO N. 01/2012 - PATR.¦ 016241) | 9594 | 686.33 | Bem Inventariado | Ativo
40058006 | QUADRO BRANCO EM FORMICA QUADRICULADA 3,00 X 1,20M | 9643 | 368.49 | Bem Inventariado | Ativo
60000077 | RECIPIENTE CHAPA DIAM 260X283 MM- 15L | 5026874 | 149.45 | Bem Inventariado
60000078 | RECIPIENTE CHAPA DIAM 260X283 MM- 15L | 5026875 | 149.45 | Bem Inventariado
40049690 | RELOGIO COMPARADOR LEITURA DE 0,001MM CURSORPOR VOLTA 1 MM CONTA VOLTAS . | 1161 | 38.2 | Bem Inventariado | Ativo
40049691 | RELOGIO COMPARADOR LEITURA DE 0,001MM CURSORPOR VOLTA 1 MM CONTA VOLTAS . | 1162 | 38.2 | Bem Inventariado | Ativo
40049692 | RELOGIO COMPARADOR LEITURA DE 0,001MM CURSORPOR VOLTA 1 MM CONTA VOLTAS . | 1163 | 38.2 | Bem Inventariado | Ativo
40049693 | RELOGIO COMPARADOR LEITURA DE 0,001MM CURSORPOR VOLTA 1 MM CONTA VOLTAS . | 1164 | 38.2 | Bem Inventariado | Ativo
40049694 | RELOGIO COMPARADOR LEITURA DE 0,001MM CURSORPOR VOLTA 1 MM CONTA VOLTAS . | 1165 | 38.2 | Bem Inventariado | Ativo
40049695 | RELOGIO COMPARADOR LEITURA DE 0,001MM CURSORPOR VOLTA 1 MM CONTA VOLTAS . | 1166 | 38.2 | Bem Inventariado | Ativo
40049696 | RELOGIO COMPARADOR LEITURA DE 0,001MM CURSORPOR VOLTA 1 MM CONTA VOLTAS . | 1167 | 38.2 | Bem Inventariado | Ativo
40049697 | RELOGIO COMPARADOR LEITURA DE 0,001MM CURSORPOR VOLTA 1 MM CONTA VOLTAS . | 1168 | 38.2 | Bem Inventariado | Ativo
40049698 | RELOGIO COMPARADOR LEITURA DE 0,001MM CURSORPOR VOLTA 1 MM CONTA VOLTAS . | 1169 | 38.2 | Bem Inventariado | Ativo
40049699 | RELOGIO COMPARADOR LEITURA DE 0,001MM CURSORPOR VOLTA 1 MM CONTA VOLTAS . | 1170 | 38.2 | Bem Inventariado | Ativo
40055770 | RELOGIO COMPARADOR MARCA KING TOOLS | 7407 | 30.1 | Bem Inventariado | Ativo
40055771 | RELOGIO COMPARADOR MARCA KING TOOLS | 7408 | 30.1 | Bem Inventariado | Ativo
40055772 | RELOGIO COMPARADOR MARCA KING TOOLS | 7409 | 30.1 | Bem Inventariado | Ativo
40055773 | RELOGIO COMPARADOR MARCA KING TOOLS | 7410 | 30.1 | Bem Inventariado | Ativo
40055774 | RELOGIO COMPARADOR MARCA KING TOOLS | 7411 | 30.1 | Bem Inventariado | Ativo
40049944 | RELOGIO DE ALARME 60 MIN MARCA HERMES | 1417 | 1.6 | Bem Inventariado | Ativo
40049943 | RELOGIO DE ALARME 60 MINUTOS DE MARCA HERMES. | 1416 | 1.6 | Bem Inventariado | Ativo
40055192 | RELOGIO DE ALARME P/ LABORATORIO, CAPACIDADE 99,59MINUTOS, COM ALARME SONORO, DISPLAY DIGITAL E IMA | 6829 | 21 | Bem Inventariado | Ativo
40049983 | REPARTIDOR DE AMOSTRA. | 1456 | 37.17 | Bem Inventariado | Ativo
60000047 | REPARTIDOR DE AMOSTRA DE 1/2"-CHAO | 5026845 | 640.14 | Bem Inventariado | Ativo
40051284 | REPARTIDOR DE AMOSTRAS 1". | 2885 | 25.49 | Bem Inventariado | Ativo
60011079 | REPARTIDOR DE AMOSTRAS DE CHÃO, ABERTURA 1" COM 16 CALHAS. | 5020494 | 381.5 | Bem Não Localizado
40055194 | REPARTIDOR DE AMOSTRAS DE CHAO, EM CHAPA DE ACOGALVANIZADO, ABERTURA DE 1/2" C/ 3 CAÇAMBAS, 1 PA. | 6831 | 91 | Bem Não Localizado
40055195 | REPARTIDOR DE AMOSTRAS DE CHAO, EM CHAPA DE ACOGALVANIZADO, ABERTURA DE 1" C/ 3 CAÇAMBAS, 1 PA. | 6832 | 91 | Bem Inventariado | Ativo
40053009 | RETROPROJETOR VISOGRAF MODELO CS 300 | 4646 | 32.64 | Bem Inventariado | Ativo
60011731 | SOQUETE CILINDRICO PARA SOLOS - PROCTOR 2500G | 5026466 | 55.5 | Bem Inventariado | Ativo
60011732 | SOQUETE CILINDRICO PARA SOLOS - PROCTOR 2500G | 5026467 | 55.5 | Bem Inventariado | Ativo
40051276 | SOQUETE DE CILINDRO CBR.OBS:COM SUPERFICIE INADEQUADA. | 2877 | 11.29 | Bem Sem Identificação | Ativo
40051277 | SOQUETE DE CILINDRO PROCTOR .OBS:COM SUPERFICIE INADEQUADA. | 2878 | 7.68 | Bem Inventariado | Ativo
60011679 | SOQUETE TIPO PESADO MINI MCV 4,54KG | 5026414 | 176 | Bem Inventariado | Ativo
60011680 | SOQUETE TIPO PESADO MINI MCV 4,54KG | 5026415 | 176 | Bem Inventariado | Ativo
40051509 | SUPORTE PARA TUBO DE ENSAIO | 3122 | 1.5 | Bem Inventariado | Ativo
40051512 | SUPORTE PARA TUBO DE ENSAIO | 3125 | 1.5 | Bem Inventariado | Ativo
60000095 | TACHO FERRO FUNDIDO DIAMETRO 36 CM ENXOFRE | 5026890 | 129.32 | Bem Inventariado | Ativo
60000096 | TACHO FERRO FUNDIDO DIAMETRO 36 CM ENXOFRE | 5026891 | 129.32 | Bem Inventariado | Ativo
40050110 | TERMOMETRO QUIMICO -10+210'C MERCRIO | 1584 | 1.2 | Bem Não Localizado
40050108 | TERMOMETRO QUIMICO -10+210'C MERCURIO | 1582 | 1.2 | Bem Inventariado | Ativo
40050109 | TERMOMETRO QUIMICO -10+210'C MERCURIO | 1583 | 1.2 | Bem Inventariado | Ativo
40049947 | TERMOMETRO QUIMICO -10+60'C 0,5'C A MERCURIO INCO-TERM REF. 5020. | 1420 | 0.9 | Bem Inventariado | Irrecuperável / Antieconômico
40049948 | TERMOMETRO QUIMICO -10+60'C 0,5'C A MERCURIO INCOTERM REF. 5020 | 1421 | 0.9 | Bem Inventariado | Irrecuperável / Antieconômico
40049949 | TERMOMETRO QUIMICO -I0+60'C 0,5'C A MERCURIO INCOTERM REF. 5020 | 1422 | 0.9 | Bem Inventariado | Ativo
40049950 | TERMOMETRO QUIMICO -I0+60'C 0,5'C A MERCURIO INCOTERM REF. 5020 | 1423 | 0.9 | Bem Inventariado | Irrecuperável / Antieconômico
40049951 | TERMOMETRO QUIMICO -I0+60'C 0.5'C A MERCURIO INCOTERM REF.5020 | 1424 | 0.9 | Bem Inventariado | Ativo
60011076 | TORNO PARA MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA CILINDRICA SOLOS PARA DIÂMETROS DE 2', 3' E 4'. | 5020491 | 419.09 | Bem Inventariado | Ativo
40049985 | TORNO PARA MOLDAR CORPOS DE PROVA DE 2"3" E 4" | 1458 | 30.25 | Bem Inventariado | Ativo
40049926 | TRES CONCHAS METALICAS COM CABO D=0,10 SOLOTEST.PARA O APARELHO CASA GRANDE. | 1398 | 20.25 | Bem Inventariado | Ativo
40056611 | TRIPE DE ALUMINIO PARA MAQUINA FOTOGRAFICA(TRANSFERENCIA DA PROEN/REITORIA (PATRIMONIO) | 8248 | 50.05 | Bem Inventariado | Ativo
60011600 | TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - TIPO SEMI CIRCULO AÇO | 5026335 | 21.19 | Bem Inventariado | Ativo
60011601 | TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - TIPO SEMI CIRCULO AÇO | 5026336 | 21.19 | Bem Inventariado | Ativo
60011602 | TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - TIPO SEMI CIRCULO AÇO | 5026337 | 21.19 | Bem Inventariado | Ativo
60011603 | TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - TIPO SEMI CIRCULO AÇO | 5026338 | 21.19 | Bem Inventariado | Ativo
60011604 | TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - TIPO SEMI CIRCULO AÇO | 5026339 | 21.19 | Bem Inventariado | Ativo
40049922 | VINTE DISPOSITIVOS PARA CALIBRADOR DE ALTURA DEQUEDA DE CONCHA DO APARELHO CASA GRANDE SOLOTEST. | 1394 | 33.6 | Bem Inventariado | Ativo
0 | TRIPÉ PORTA EXTENSOMETRO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | TRIPÉ PORTA EXTENSOMETRO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | TRIPÉ PORTA EXTENSOMETRO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | TRIPÉ PORTA EXTENSOMETRO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | TRIPÉ PORTA EXTENSOMETRO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | TRIPÉ PORTA EXTENSOMETRO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | TRIPÉ PORTA EXTENSOMETRO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | TRIPÉ PORTA EXTENSOMETRO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | TRIPÉ PORTA EXTENSOMETRO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | TRIPÉ PORTA EXTENSOMETRO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | CESTA METÁLICA |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | FUNIL PARA FORMA 5X10CM |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | FUNIL PARA FORMA 5X10CM |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | FUNIL PARA FORMA 5X10CM |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | FUNIL PARA FORMA 5X10CM |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | BOTIJÃO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
5020492 | TORNO PARA MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA CILINDRICA SOLOS PARA DIÂMETROS DE 2', 3' E 4'. | 5020492 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
502432 | SUPORTE EM MADEIRA | 502432 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
1903 | ALMOFARIZ | 1903 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
2827 | APARELHO DE VICAT | 2827 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
2831 | APARELHO AFERIDOR DE AGULHA DE LE CHATELIER | 2831 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
3121 | AGULHA DE CHATELIER | 3121 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
3120 | AGULHA DE CHATELIER | 3120 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
| RELÓGIO COMPARAD |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
2892 | CORPO DE PROVA CP CONCRETO | 2892 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | MOLDE PARA FORMA CP CONCRETO010;H=20CM |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
6873 | RECIPIENTE CHAPA DIAM 260X283 MM- 15L | 6873 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
6874 | RECIPIENTE CHAPA DIAM 260X283 MM- 15L | 6874 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
3126 | TACHO FERRO FUNDIDO DIAMETRO 35CM | 3126 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
6827 | RELÓGIO TECHNOS | 6827 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
6828 | RELÓGIO TECHNOS | 6828 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | RELÓGIO TECHNOS |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | FURADEIRA MARCA SKILL |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
40116054 | FOGÃO À GÁS DE BAIXA PRESSÃO, DUAS BOCAS, COM VÁLVULA COMPLETA, COR BRANCO |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
0 | TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO COM ALARME INISTERM |  |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
1407 | PLACA AQUECEDORA | 1407 |  | Bem no setor e fora da carga | Ativo
Bens Inventariados
Bens Sem Identificação
Bens no setor e fora da carga
Bens Não Localizados
Limpar Filtros
Gerar Tombamento Antigo
Inventariar
Bens Não Inventariados
Bem Inventariado
Bem Sem Identificação
Bem Não Localizado
Bem no setor e fora da carga
Ocioso
Irrecuperável / Antieconômico
INVENTARIAR
Ativo