## Planilha
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE – IFS
ANEXO IV
Modelo de PROPOSTA
Pregão Eletrônico Nº XXXX/2024
Item | Especificação do Serviços |  |  | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
1 | Serviço de manutenção preventiva com fornecimento de peças e reposição de gases nas câmaras frias do Campus São Cristóvão, incluindo: Parte estrutural, interna e externa das Câmaras; limpeza completa e higienização com produtos apropriados; revisão de todos componentes elétricos e mecânicos; limpeza da condensadora e evaporadora; teste de atuação dos componentes elétricos; verificação da voltagem e amperagem; limpeza dos ventiladores; verificação da instalação elétrica das câmaras; lubrificação de partes móveis; substituição de fiação avariada ou troca de terminais oxidados; limpeza e troca de filtros; verificação da corrente de trabalho do compressor, motor e ventilador; medição de pressão de gás; execução de hidrojateamento quando as necessidades se fizerem necessárias na evaporadora e na condensadora; verificação das vedações dos painéis de fechamento e dos gabinetes; e verificação de ruídos e vibrações anormais. |  |  | Serviço | 12 | 0 | 0
|  | Câmaras (Tipos): | Valor Unitário Mensal (R$)
Tipo 1: Câmera de refrigeração tipo Elgin modelo ECB 25 16 T. Tensão 220v trifásico,4 HP de Potência, Gás R404a, Filtro secador modelo: FSE 084S.
Tipo 2: Câmera de refrigeração tipo ELGIN modelo SLM02500TT051A, Tensão 220V trifásico, Gás R22a, 5HP de Potência. Filtro secador modelo: FSE 164R.
|  | Valor Total mensal | 0
2 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, com troca de condensador ELGIN, modelo ECB 25 16 T. Tensão 220v trifásico, Gás R404a, 4 HP de Potência. (Câmara Tipo 1) |  |  | Por Câmara | 3 |  | 0
3 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, com troca de condensador Tipo 2 ELGIN, modelo SLM02500TT051A, Tensão 220V trifásico, Gás R22a, 5HP de Potência. (Câmara Tipo 2) |  |  | Por Câmara | 3 |  | 0
4 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, de carga de gás, R404a. (Câmara Tipo 1) |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
5 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, de carga de gás, R22a. (Câmara Tipo 2) |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
6 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, de troca de filtro secador ELGIN, modelo ECB 256 16T.TENSÃO 220V TRFIFÁSICO, Gás R404a 3F. (Câmara Tipo 1) |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
7 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, de troca de filtro secador ELGIN, modelo SLM02500TT051A, Tensão 220V trifásico, Gás R22a, 5HP de Potência. (Câmara Tipo 2) |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
8 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, de troca de termostato. |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
9 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, de troca de motor de ventilador da condensadora externa ELGIN, modelo ECB 256 16T.TENSÃO 220V TRFIFÁSICO, Gás R404a 3F. ( Câmara Tipo 1) |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
10 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, de troca de motor de ventilador da condensadora externa ELGIN, modelo SLM02500TT051A, Tensão 220V trifásico, Gás R22a, 5HP de Potência. (Câmara Tipo 2) |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
11 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, com troca controlador digital modelo MT-512Ri. |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
12 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, com troca controlador digital modelo TC-900ri |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
13 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, de troca do ventilador do evaporador. |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
14 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, de t roca de micromotor do ventilador. |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
15 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, de substituição de solenoide da linha de líquido. |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
16 | Serviço de manutenção corretiva, sob demanda , de válvula de expansão do evaporador. |  |  | Por Câmara | 10 |  | 0
17 | Demais peças, materiais, acessórios componentes. (Atenção! o item 17 não irá para lance) os licitantes deverão cadastrar o mesmo valor para este item em suas propostas e não haverá disputa. |  |  | PEÇAS | 12 | 10000 | 120000
VALOR TOTAL DA PROPOSTA | [5 empty] | 10000 | 120000
Declaramo-nos cientes e de acordo com todas as condições e prazos estabelecidos no edital do pregão eletrônico nº XXXXX/2024
(Declarar quaisquer outras condições da proposta.)
..........................................., .......... de.......................................... de 2020.
________________________________________
(Assinatura do representante legal)
Observação: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a empresa.