## Plan1
RELAÇÃO DAS PEÇAS PARA CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS SPLITE E JANELA
Nº | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL DE 1/4 A 3/4 | Metro | 10 | 39.03 | 390.3
2 | TUBO ESPONJOSO DE 5/8 A 7/8 | Metro | 10 | 16.98 | 169.8
3 | FITA ALUMINIZADA | Unid. | 5 | 16.04 | 80.2
4 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON (pacote) | Pacote | 5 | 18.1 | 90.5
5 | SUPORTE PARA CONDENSADORA DE 9 A 30.000 BTUS | unid. | 2 | 33.5 | 67
6 | SUPORTE PARA CONDENSADORA DE 36 A 60.000 BTUS | unid. | 0 | 103.4 | 0
7 | CABO PP FLEXIVEL 3 P/ 1,5 MM | Metro | 10 | 5.59 | 55.9
8 | CABO PP FLEXIVEL 4 P/ 1,5 MM | Metro | 10 | 5.1 | 51
9 | VARETAS DE SOLDA PHOSCOOPER COM BANHO | Varetas | 10 | 12.89 | 128.9
10 | CAPACITADOR DE PARTIDA DE 30 A 50 MFD 380 V.A.C | unid. | 12 | 40.59 | 487.08
11 | CONTACTOR DE 30 A 50 AMP | unid. | 2 | 169.76 | 339.52
12 | SENSOR DE TEMPERATURA | unid. | 2 | 86.21 | 172.42
13 | SENSOR DE DEGELO | unid. | 2 | 78.16 | 156.32
14 | SENSOR DE TEMPERATURA DE DEGELO | unid. | 2 | 91.26 | 182.52
15 | COMPRESSOR ROTATIVO DE 9.000 A 36.000 BTUS 220V | unid. | 2 | 997.33 | 1994.66
16 | COMPRESSOR ROTATIVO DE 48.000 A 60.000 BTUS 220 TRIFASICO | unid. | 0 | 1268.33 | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 4366.12
RELAÇÃO DAS PEÇAS PARA CONSERTO DOS BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZER
Nº | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | COMPRESSOR PARA REFRIGERAÇÃO 1/8 A 1/3 127 V | unid. | 1 | 355 | 355
2 | CONDESADOR ESTATICO PARA BEBEDOURO TIPO TORRE | unid. | 1 | 103 | 103
3 | CONDESADOR ESTATICO PARA FREEZER 2 A 4 FILAS | unid. | 0 | 131.5 | 0
4 | FILTRO DE COBRE PARA BEBEDOURO E FREEZER | unid. | 2 | 17.41 | 34.82
5 | FILTRO DE AGUA PARA BEBEDOURO IBBL TIPO PRESSAO | unid. | 2 | 64.89 | 129.78
6 | FILTRO DE AGUA AQUAPLUS P 200 | unid. | 0 | 65.59 | 0
7 | REFIL PARA FILTRO DE AGUA AQUAPLUS P 200 | unid. | 0 | 69.93 | 0
8 | REFIL PARA PURIFICADOR IBBL FR 600 | unid. | 0 | 153 | 0
9 | FLUXO PARA SOLDA (pasta) | unid. | 1 | 15.78 | 15.78
10 | TORNEIRA PARA BEBEDOURO TIPO GARRAFÃO | unid. | 2 | 21.82 | 43.64
11 | TORNEIRA DE INOX PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO BOCA | unid. | 2 | 40.44 | 80.88
12 | TORNEIRA DE INOX PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO COPO | unid. | 2 | 37.4 | 74.8
13 | TORNEIRA PARA BEBEDOURO SEMI INDUSTRIAL 150 LITROS | unid. | 0 | 53.12 | 0
14 | TUBO DE COBRE DE 3/16 A 5/16 | Metro | 2 | 16.49 | 32.98
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 870.68
|  |  | TOTAL GERAL (ITEM 03) |  | 5236.8 | ITEM 04 (25% DO ITEM 3): | 1309.2
Notas:
1 | O quantitativo das peças deverão ser efetuados de acordo com a necessidade do Campus |  |  |  |  | Item 02 Quantidade de diárias no ano (estimado): 24 diárias
2 | O valor correspondente ao item 4 é 25% do valor total das peças
3 | Todos os Campi deverão enviar a planilha com a formação dos preços das peças
4 | Para o item 2 diária, o valor a ser lançado é correspondente as diárias necessárias no ano

## Plan2
RELAÇÃO DOS MATERIAIS DE ENSUMOS PARA AR CONDICIONADOS SPLITE E A.C.J
Nº | MATERIAL | QUANTIDADE
1 | GAS REFRIGERANTE FREON 22
2 | GAS REFRIGERANTE FREON R 410-A
3 | GAS LIQUIDO 141 B
4 | REFIL PARA MASSARICO PORTATIL
5 | BATIDA DE PEDRA EMBORRACHADO
6 | DETERGENTE DESENGRAXANTE, LIMPA ALUMINIO OU LIMPA BAU
7 | AROMATIZANTE, AROMAX OU CHEIRINHO PARA AR CONDICIONADO