## Plan1
RELAÇÃO DAS PEÇAS PARA CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS SPLITE E JANELA
Nº | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL DE 1/4 A 3/4 | Metro | 80 | 39.03 | 3122.4
2 | TUBO ESPONJOSO DE 5/8 A 7/8 | Metro | 30 | 16.98 | 509.4
3 | FITA ALUMINIZADA | Unid. | 6 | 16.04 | 96.24
4 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON (pacote) | Pacote | 10 | 18.1 | 181
5 | SUPORTE PARA CONDENSADORA DE 9 A 30.000 BTUS | unid. | 5 | 33.5 | 167.5
6 | SUPORTE PARA CONDENSADORA DE 36 A 60.000 BTUS | unid. | 10 | 103.4 | 1034
7 | CABO PP FLEXIVEL 3 P/ 1,5 MM | Metro | 50 | 5.59 | 279.5
8 | CABO PP FLEXIVEL 4 P/ 1,5 MM | Metro | 50 | 5.1 | 255
9 | VARETAS DE SOLDA PHOSCOOPER COM BANHO | Varetas | 50 | 12.89 | 644.5
10 | CAPACITADOR DE PARTIDA DE 30 A 50 MFD 380 V.A.C | unid. | 15 | 40.59 | 608.85
11 | CONTACTOR DE 30 A 50 AMP | unid. | 15 | 169.76 | 2546.4
12 | SENSOR DE TEMPERATURA | unid. | 5 | 86.21 | 431.05
13 | SENSOR DE DEGELO | unid. | 5 | 78.16 | 390.8
14 | SENSOR DE TEMPERATURA DE DEGELO | unid. | 3 | 91.26 | 273.78
15 | COMPRESSOR ROTATIVO DE 9.000 A 36.000 BTUS 220V | unid. | 7 | 997.33 | 6981.31
16 | COMPRESSOR ROTATIVO DE 48.000 A 60.000 BTUS 220 TRIFASICO | unid. | 2 | 1268.33 | 2536.66
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 20058.39
RELAÇÃO DAS PEÇAS PARA CONSERTO DOS BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZER
Nº | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | COMPRESSOR PARA REFRIGERAÇÃO 1/8 A 1/3 127 V | unid. | 4 | 355 | 1420
2 | CONDESADOR ESTATICO PARA BEBEDOURO TIPO TORRE | unid. | 3 | 103 | 309
3 | CONDESADOR ESTATICO PARA FREEZER 2 A 4 FILAS | unid. | 5 | 131.5 | 657.5
4 | FILTRO DE COBRE PARA BEBEDOURO E FREEZER | unid. | 20 | 17.41 | 348.2
5 | FILTRO DE AGUA PARA BEBEDOURO IBBL TIPO PRESSAO | unid. | 5 | 64.89 | 324.45
6 | FILTRO DE AGUA AQUAPLUS P 200 | unid. | 5 | 65.59 | 327.95
7 | REFIL PARA FILTRO DE AGUA AQUAPLUS P 200 | unid. | 20 | 69.93 | 1398.6
8 | REFIL PARA PURIFICADOR IBBL FR 600 | unid. | 0 | 153 | 0
9 | FLUXO PARA SOLDA (pasta) | unid. | 3 | 15.78 | 47.34
10 | TORNEIRA PARA BEBEDOURO TIPO GARRAFÃO | unid. | 10 | 21.82 | 218.2
11 | TORNEIRA DE INOX PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO BOCA | unid. | 10 | 40.44 | 404.4
12 | TORNEIRA DE INOX PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO COPO | unid. | 10 | 37.4 | 374
13 | TORNEIRA PARA BEBEDOURO SEMI INDUSTRIAL 150 LITROS | unid. | 10 | 53.12 | 531.2
14 | TUBO DE COBRE DE 3/16 A 5/16 | Metro | 20 | 16.49 | 329.8
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 6690.64
|  |  | TOTAL GERAL |  | 26749.03
Notas:
1 | O quantitativo das peças deverão ser efetuados de acordo com a necessidade do Campus
2 | O valor correspondente ao item 4 é 25% do valor total das peças
3 | Todos os Campi deverão enviar a planilha com a formação dos preços das peças
4 | Para o item 2 diária, o valor a ser lançado é correspondente as diárias necessárias no ano